**Załącznik nr 3**

***SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | ***Wymagane warunki – Zestaw narzędzi laparoskopowych - 1 kpl.*** | ***Wartość***  ***wymagana*** | ***Parametry oferowane*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
|  | Producent | Tak/  Podać |  |
|  | Fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Rok produkcji 2024 | Tak/  Podać |  |
|  | Optyka typu Hopkins, kąt patrzenia 0°, śr. 10 mm, dł. 31 cm, autoklawowalna posiadająca: oznakowanie kodem Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki; oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu – 1 szt. | Tak |  |
|  | Światłowód, śr. 4,8 mm, dł. 250 cm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Igła Veress'a, z przyłączem LUER-Lock, dł. 15 cm, 1 szt. | Tak |  |
|  | Trokar bezpieczny , wkręcany pod kontrolą optyki, wyposażony w zawór wielofunkcyjny z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, średnica 11mm, długość 10,5 cm szt. 1 | Tak |  |
|  | Trokar laparoskopowy średnica 11 mm, gwóźdź stożkowy, zawór wielofunkcyjny z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, długość 10,5 cm, szt. 1 | Tak |  |
|  | Trokar laparoskopowy średnica 6 mm, gwóźdź stożkowy, zawór wielofunkcyjny z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, długość 10,5 cm, szt. 2 | Tak |  |
|  | Redukcja 11 / 5 mm, nasadka na trokar – 1 szt. | Tak |  |
|  | Kleszcze preparacyjno – chwytające typu Kelly, bransze długie, obie ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm,  dł. 36 cm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Nożyczki, ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm – 1szt. | Tak |  |
|  | Kleszcze chwytające , bransze 14 mm typu "szczęki tiger” 2X4 obie ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Kleszcze chwytające , bransze 26 mm z zębami 2X3 ; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Kleszcze chwytające , bransze „pzury” 2x3, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt metalowy z zapinką, tubus z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 10 mm, dł. 36 cm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. 5 mm, dł. 36 cm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, łopatka, monopolarna, śr. 5 mm, dł. 36 cm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm – 1szt. | Tak |  |
|  | Klipsownica, wielorazowa, do klipsów średnio-dużych, obrotowa, rozbieralna, komplet: tubus metalowy z przyłączem do przepłukiwania , wkład, uchwyt metalowy; śr. 10 mm, dł. 36 cm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Przewód w. cz., monopolarny, wtyk 5 mm, dł. 300 cm, do diatermii chirurgicznych 1szt. | Tak |  |