## Część 1
Załącznik nr 2
FORMULARZ CENOWY
Stabilizatory
Lp. | Opis elementów składowych zamówienia | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość łączna netto kol.4 x kol.5 | Stawka podatku VAT [%] | Wartość łączna brutto kol.6+(kol.6x kol.7) | Numer katalogowy* | Nazwa handlowa | Nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
SYSTEM BEZPIECZNY DLA REZONANSU MAGNETYCZNEGO
Rama standardowa dwustronna na podudzie
1. | Klamra multifunkcyjna na 5 grotów (ø4 mm, ø5 mm lub ø6 mm) | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
2. | Klamra pręt-pręt (ø8 mm/ø8 mm) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
3. | Klamra Pręt-grot | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
4. | Łącznik odgięty 30° (ø8 mm) | szt. | 12 |  | 0 |  | 0
5. | Pręt węglowy prosty (ø8 mm, dł. 65-500 mm) | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
6. | Wkrętak do grotów i klamer ø8 mm | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
7. | Grotowkręty kostne ( ø4-6 mm, dł. 90-250 mm) | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
Rama standardowa dwustronna na przedramię
8. | Klamra multifunkcyjna na 4 groty (ø3 mm lub ø4 mm) | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
9. | Klamra przystawowa, do zaopatrywania złamań przystawowych. | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
10. | Klamra pręt-pręt (ø5 mm/ø5 mm) | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
11. | Klamra pręt - grot | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
12. | Łącznik odgięty 30° (ø5 mm) | szt. | 12 |  | 0 |  | 0
13. | Pręt węglowy prosty (ø5 mm, dł. 65-300 mm) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
14. | Grotowkręty kostne (ø3-4 mm dł. 120 mm) | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
Stabilizator zewnętrzny stawu nadgarstkowego kompresyjno/dystrakcyjny
15. | Stabilizator zewnętrzny stawu nadgarstkowego (wielokrotnego użytku) oparaty na przegubach kulowych, śruby wykonane ze stali austenitycznej. Przeguby kulowe blokowane są niezależenie. Możliwość wykonania kompresji oraz dystrakcji (zakres 22 mm) . Możliwość wymiany klamer zaciskających groty. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
16. | Groty typu Schanz samogwintujące Ø 3mm wykonane z tytanu lub stali austenitycznej, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego. | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
Stabilizator zewnętrzny do miednicy
17. | Stabilizator do kości miednicy (wielokrotnego użytku) oparty na przegubach kulowych, śruby wykonane ze stali austenitycznej. Przeguby kulowe blokowane są niezależenie. Część stabilizatora wykonana z aluminium. Klamry oraz pręty wykonane z włókna węglowego. L=510-620 mm. Możliwość wprowadzenia grotów w wielu płaszczyznach. Możliwość wymiany klamer zaciskających groty. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
18. | Groty typu Schanz samotnące średnica w trzonie Ø 6mm średnica w części gwintowanej Ø 3,4,4.5,5 oraz 6 mm wykonane z tytanu lub stali austenitycznej, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego. | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
Stabilizacja kości piszczelowej / udowej
19. | Stabilizator do kości piszczelowej oraz udowej , kompresyjno/dystrakcyjny zakres (80 mm) – Oparty na przegubach kulowych, śruby wykonane ze stali austenitycznej. Przeguby kulowe blokowane są niezależenie. Część stabilizatora wykonana z aluminium.Możliwość wprowadzenia grotów w wielu płaszczyznach. Możliwość wymiany klamer zaciskających groty | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
20. | Groty typu Schanz samotnące średnica w trzonie Ø 6mm średnica w części gwintowanej Ø 3-4 mm wykonane z tytanu lub stali austenitycznej, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego. | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
21. | Groty z gwintem na środku trzonu ( przelotowe ) o średnicy Ø 5 mm oraz 6 mm oraz długości od 150mm do 250 mm. Wykonane z tytanu lub stali austenitycznej, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
Razem (brutto) – wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (dostawa)-liczba |  | x |  |  | 0 | x | 0 | x
*W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.